Российская Федерация
Республика Хакасия
Администрация Бейского муниципального района
Республики Хакасия

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	

	
	
	

	от  30 декабря 2025 г.
	             с. Бея
	           № 1035

	
	
	

	
	
	

	Об утверждении Плана действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе водоснабжения и водоотведения на территории Бейского муниципального района Республики Хакасия 




В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным  законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, руководствуясь Уставом Бейского муниципального района Республики Хакасия, Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
                                                  
1. Утвердить План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе водоснабжения и водоотведения на территории Бейского муниципального района Республики Хакасия согласно приложению.
2. Управляющему делами администрации (Салчак Л.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Бейского муниципального района Республики Хакасия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Бейского муниципального района
Республики Хакасия                                                                             Т.Л. Акользина
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	УТВЕРЖДЕН
Постановлением   администрации Бейского муниципального района
Республики Хакасия
№ 1035 от 30.12.2025 г.




ПЛАН 
действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе водоснабжения и водоотведения на территории Бейского муниципального района Республики Хакасия 

1. Общие положения

1.1. Настоящий План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе водоснабжения и водоотведения в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия  (далее - План) разработан в целях обеспечения готовности в случае аварийной ситуации, координации действий должностных лиц администрации Бейского района Республики Хакасия (далее - муниципальное образование), ресурсоснабжающих организаций, ремонтно-строительных и транспортных организаций, управляющих компаний по ликвидации аварийных ситуаций в сфере водоснабжения и водоотведения  на территории муниципального образования.
1.2. Под аварийной ситуацией в настоящем Плане понимается непредвиденный сбой или поломка, нарушающая работу систем водоснабжения или водоотведения, которые могут привести к недостатку воды, её загрязнению, разливам сточных вод или другим негативным последствиям. Такие ситуации могут быть вызваны различными факторами, включая поломки оборудования, прорывы труб, отключения электроэнергии или стихийные бедствия.
1.3.	Объектами водоснабжения и водоотведения являются все здания, оборудованные внутренними санитарно-техническими устройствами водоснабжения и канализации, сооружения и предприятия, использующие воду для технологии и затем её сбрасывающие в сеть. 
1.4.	Реализация Плана необходима для мобилизации усилий всех служб на территории муниципального образования, в обязанности которых входит ликвидация аварийных ситуаций на объектах водоснабжения или водоотведения.


2. План действий органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих водоснабжение, в случае возникновения аварийной ситуации и устранения её последствий на централизованных системах водоснабжения, повлёкших за собой временное прекращение или ограничение водоснабжения более 4-х часов в соответствии с требованиями части 3,4 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п. 1.1 ст. 6 от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

2.1. Организация, осуществляющая водоснабжение, уведомляет абонентов, орган местного самоуправления (далее - ОМСУ) и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор о возникновении аварийной ситуации на объектах водоснабжения.
2.2. ОМСУ в свою очередь уведомляет население путём размещения информации на сайте органа местного самоуправления и в СМИ (в соответствии с прилагаемым бланком оповещения (приложение) жителей при отключении холодного водоснабжения).
2.3. После такого уведомления ОМСУ обязан обеспечить население питьевой водой, в том числе  путём подвоза воды.
Заявки на отсутствие воды и, соответственно, подвоз воды при длительном отключении холодного водоснабжения принимаются через Единую дежурно-диспетчерскую службу соответствующего органа исполнительной власти муниципального образования (8 (390 44) 3 00 09).
2.4. Подвоз воды может быть осуществлён специально предназначенными для этих целей автоцистернами (имеющими санитарный паспорт) с наполнением последних питьевой водой из существующих источников питьевой воды либо упакованной питьевой водой (в расфасовке).


	
	Приложение
к плану действий по ликвидации
аварийных ситуаций в системе
водоснабжения и водоотведения в
Бейском муниципальном     районе Республики Хакасия




ОПОВЕЩЕНИЕ
жителей об отключении
___________________________________________________________________________
(наименование ресурса)

____________________________________________ сообщает, что в связи с проведением аварийных работ по ______________________________________________
                                                                (наименование ресурса)
____________________    с_____________ по/до окончания работ___________________                                                                                                                                                                            
                                          (дата) (время)                                                      (дата)      (время)


будет прекращена/ограничена/снижены параметры  ______________________________
                                                                        (наименование ресурса)
_________________________________________________________________________________________________
по следующим адресам  ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Номера телефонов:

- ЕДДС Администрации Бейского района Республики Хакасия    8(39044)30009
 - МКП «Сервисный центр  Бейского района» 8(39044)30884
Дополнительная информация при проведении аварийных работ на сетях/объектах
водоснабжения:
Подвоз воды будет __________________________________________________________  
                                                    ( организован/не организован) 
По следующим адресам ___________________________________________________________________________
с__________________________ по _____________________________________________ 
  (график при наличии)
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.



